学院三号餐厅内部维修项目要求及报价表

| 序号 | 项目 | 施工要求及验收标准 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮瓷 | 就餐区墙面起鼓处、脱落处进行清理，然后用“新星”牌腻子膏找平，刮瓷两遍，覆盖均匀。 | 450 m2 |  |  | 含工料机 |
| 2 | 踢脚线 | 踢脚线起皮处全部进行打磨，然后用“大洋”牌丙烯酸刷两遍，覆盖均匀。 | 80 |  |  | 含工料费 |
| 3 | 踏步 | 破裂区域进行加固维修。 | 1宗 |  |  | 含工料机 |
| 4 | 电类项目 | 配电箱进行更换，尺寸与原有一致。 | 3个 |  |  | 含工料机 |
| 5 | 内墙防水涂料 | 加工区过道北墙刷防水涂料两遍。 | 320 m2 |  |  | 含工料机 |
| 6 | 下水道清污 | 加工区过道下水道破地面，清淤后恢复原状。 | 6个 |  |  | 人工机械 |
| 7 | 外墙防水涂料 | 门窗装饰造型修补，刷外墙防水涂料。 | 212 m2 |  |  | 含工料机 |
| 8 | 外墙乳胶漆 | 前墙墙体修补平整后刷乳胶漆。 | 178 m2 |  |  | 含工料机 |
| 合 计 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |