五号教学楼等区域另敷设供水管道工程报价表

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 | PE管Φ200、GB/T13663-2000 | m | 133.5 |  |  | 华亚 |
| 阀门 | 铸铁闸阀Φ200 | 个 | 3 |  |  | 石家庄 |
| 阀门 | 铸铁闸阀Φ100 | 个 | 3 |  |  | 石家庄 |
| 法兰 | 配套 | 套 | 12 |  |  | 华亚 |
| 三通 | PEΦ200 | 个 | 3 |  |  | 华亚 |
| 沉砂 | 细河沙 | m3 | 12.6 |  |  |  |
| 砖 | 水泥砖 | 块 | 1400 |  |  |  |
| 盖板 | 水泥盖板0.4 m 1 m 0.03 m | 块 | 24 |  |  |  |
| 盖板 | 水泥盖板0.5 m 1.2 m 0.15 m | 块 | 4 |  |  |  |
| 人工费 | 含开挖、回填、方砖移走及恢复 | m | 133.5 |  |  |  |
| 安装费 | 砌井子，焊接法兰，敷设连接管道 | m | 133.5 |  |  |  |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人及电话：