山东经贸职业学院建筑安装材料招标公告

一、招标项目名称：综合楼、学生宿舍楼建筑安装材料。共分为10个标段

A包：给排水管材

B包：卫生洁具

C包：钢塑复合管

D包：无缝钢管

E包：镀锌钢管

F包：暖气片、热水管件

G包：配电箱桥架

H包：灯具、开关插座、排气扇风扇

I包：消防设备

J包：电线电缆

各标段内容及要求详见附件。

二、项目要求：

1、所有认价产品必须符合国标要求，且具有相关合格证明，满足图纸及学院要求；

2、所认可材料必须保证工程验收合格，保证通过相关部门的专项验收，完成相关备案手续并达到优良要求；

3、所认材料，需到市质监站化验的，必须由供货方、总承包方、监理方和建设方四方共同抽样化验，供货方必须保证化验合格。如果首次试化验合格，总承包单位承担材料试化验费；若首次试化验不合格，所有试化验费由供货方承担。对于不合格产品，供货方必须无条件退货，并承担由此造成的一切损失。

4、消防箱等消防产品，必须在消防部门具有完备的备案手续，并保证消防部门验收合格后方可付款；

5、投标方必须携带所有型号产品的样品进行投标。

三、时间安排：

参加A包、B包投标的投标单位必须于2014年2月17日14：00到基建科报名察看现场并参加答疑，逾期不到者无投标资格；所有参与察看现场的投标单位于2014年2月21日8：30在学院第一报告厅报到，9:00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。

参加C包、D包、E包投标的投标单位必须于2014年2月18日8：30到基建科报名察看现场并参加答疑，逾期不到者无投标资格；所有参与察看现场的投标单位于2014年2月24日8：30在学院第一报告厅报到，9:00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。

参加F包、G包投标的投标单位必须于2014年2月18日14：00到基建科报名察看现场并参加答疑，逾期不到者无投标资格；所有参与察看现场的投标单位于2014年2月25日8：30在学院第一报告厅报到，9:00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。

参加H包投标的投标单位必须于2014年2月19日14：00到基建科报名察看现场并参加答疑，逾期不到者无投标资格；所有参与察看现场的投标单位于2014年2月26日8：30在学院第一报告厅报到，9:00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。

参加I包、J包投标的投标单位必须于2014年2月20日8：30到基建科报名察看现场并参加答疑，逾期不到者无投标资格；所有参与察看现场的投标单位于2014年2月27日8：30在学院第一报告厅报到，9:00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。

四、投标单位需提供以下材料：

1、营业执照副本原件、税务登记证副本原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书（模板见附件）。

3、投标人身份证原件及复印件。

4、生产厂家业绩、产品介绍及售后服务承诺。

5、投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标（特殊优惠条件在标书中注明），投标书一式三份，正本一份、副本两份。

6、投标时必须提供产品样品。

7、需备案的应提供产品备案证书。

五、产品验收

货物到场后，经表观验收合格后方可卸货。供货方必须保证所供材料合格，材料到场，学院施工方有权进行加工使用。若试化验不合格，材料退回，材料试化验费由供货方承担，因材料试化验不合格而给学院造成的所有损失由供货方承担。由此产生的所有费用由供货方承担。

六、保证金收取

1、为了保证本次投标活动正常有序的进行，投标单位必须在投标前交纳各标段投标保证金：A包3000元；B包5000元;C包2000元;D包2000元;E包2000元;F包8000元;G包8000元;H包3000元;I包2000元;J包2000元。不交纳者投标无效。未中标者保证金原数退还，中标者保证金转为合同保证金。

2、发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标的；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

C、投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

D、有串标等违法违规行为的；

E、采用虚假手段骗取中标的。

七、投标报价及付款方式：

1、本次投标报价需报单价及合价，若两者不相符时，以价低者为准。材料价格为落地价，应包含运费、装卸费、税金等所有费用。所有材料数量均作为招标时参考，实际结算数量以工地实收数量为准。

2、中标单位需在三个工作日内与建设单位签订合同并在接甲方通知后三天内完成供货。货到现场经验收合格（需化验的需化验合格）后30天内付款至货款的80%，楼体工程综合竣工验收合格后付至90%，余10%作为质量保证金，自综合竣工验收合格日起一年内无质量问题，一年期满后30日内付清。

八、评标标准：
    本次评标在学院监督部门监督下，由评标小组本着公平、公正的原则，符合投标条件并且有质量保证的情况下，强调价格优势、投标人资信优势和服务优势。

九、咨询电话：0536-2600100 基建科
                  13335246167  王科长
    学院地址：潍坊市潍城区青年路2799号

附件：授权委托书模板

投标报价表

授权委托书

本授权委托书声明：本人       （身份证号：                                              ）系                            公司的法定代表人，现授权委托                                        公司的        （身份证号：                   ）为我公司代理人，参加                                    投标项目。被授权代理人签署招标文件和处理一切与此有关的事务，本人均予以认可。

（此处粘贴法定代表人及被授权代理人身份证复印件）

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权代理人（签字）：

日期：      年     月    日

A包

| 给排水管材投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| PPR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管 | dn93 | m | 25 |  |  |  |
| 2 | 管 | dn75 | m | 24 |  |  |  |
| 3 | 管 | dn63 | m | 146 |  |  |  |
| 4 | 管 | dn50 | m | 330 |  |  |  |
| 5 | 管 | dn40 | m | 610 |  |  |  |
| 6 | 管 | dn32 | m | 290 |  |  |  |
| 7 | 管 | dn25 | m | 440 |  |  |  |
| 8 | 管 | dn20 | m | 710 |  |  |  |
| 9 | 弯头 | dn93 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 弯头 | dn75 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 弯头 | dn63 | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 弯头 | dn50 | 个 | 55 |  |  |  |
| 13 | 弯头 | dn40 | 个 | 24 |  |  |  |
| 14 | 弯头 | dn32 | 个 | 19 |  |  |  |
| 15 | 弯头 | dn25 | 个 | 68 |  |  |  |
| 16 | 弯头 | dn20 | 个 | 800 |  |  |  |
| 17 | 变径 | dn93×75 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 变径 | dn75×40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 变径 | dn75×50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 变径 | dn75×63 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 变径 | dn63×50 | 个 | 35 |  |  |  |
| 22 | 变径 | dn63×32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 变径 | dn50×40 | 个 | 35 |  |  |  |
| 24 | 变径 | dn40×32 | 个 | 55 |  |  |  |
| 25 | 变径 | dn40×25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 变径 | dn32×25 | 个 | 34 |  |  |  |
| 27 | 变径 | dn32×20 | 个 | 120 |  |  |  |
| 28 | 变径 | dn25×20 | 个 | 233 |  |  |  |
| 29 | 四通 | dn93×40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 三通 | dn93×40 | 个 | 7 |  |  |  |
| 31 | 三通 | dn75×75 | 个 | 3 |  |  |  |
| 32 | 三通 | dn75×40 | 个 | 6 |  |  |  |
| 33 | 三通 | dn63×63 | 个 | 18 |  |  |  |
| 34 | 三通 | dn63×50 | 个 | 5 |  |  |  |
| 35 | 三通 | dn63×40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 三通 | dn63×32 | 个 | 34 |  |  |  |
| 37 | 三通 | dn50×40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 三通 | dn50×32 | 个 | 57 |  |  |  |
| 39 | 三通 | dn50×25 | 个 | 16 |  |  |  |
| 40 | 三通 | dn50×20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 三通 | dn40×32 | 个 | 43 |  |  |  |
| 42 | 三通 | dn40×25 | 个 | 96 |  |  |  |
| 43 | 三通 | dn32×32 | 个 | 120 |  |  |  |
| 44 | 三通 | dn32×25 | 个 | 56 |  |  |  |
| 45 | 三通 | dn25×20 | 个 | 250 |  |  |  |
| 46 | 阀门 | dn63 | 个 | 4 |  |  |  |
| 47 | 阀门 | dn50 | 个 | 41 |  |  |  |
| 48 | 阀门 | dn40 | 个 | 25 |  |  |  |
| 49 | 阀门 | dn32 | 个 | 110 |  |  |  |
| 50 | 阀门 | dn25 | 个 | 220 |  |  |  |
| 51 | 阀门 | dn20 | 个 | 510 |  |  |  |
| 52 | 内牙直节 | dn32×1寸 | 个 | 121 |  |  |  |
| 53 | 内牙直节 | dn20×1/2寸 | 个 | 200 |  |  |  |
| 54 | 内牙三通 | dn20×1/2寸 | 个 | 120 |  |  |  |
| 55 | 外牙直节 | dn20×1/2寸 | 个 | 120 |  |  |  |
| 56 | 直节 | dn20 | 个 | 70 |  |  |  |
| 57 | 直节 | dn25 | 个 | 50 |  |  |  |
| 58 | 直节 | dn32 | 个 | 60 |  |  |  |
| 59 | 直节 | dn40 | 个 | 70 |  |  |  |
| 60 | 直节 | dn50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 61 | 直节 | dn63 | 个 | 30 |  |  |  |
| 62 | 直节 | dn75 | 个 | 4 |  |  |  |
| 63 | 直节 | dn93 | 个 | 3 |  |  |  |
| 64 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 管 | De160 | m | 270 |  |  |  |
| 66 | 管 | De110 | m | 940 |  |  |  |
| 67 | 管 | De75 | m | 450 |  |  |  |
| 68 | 管 | De50 | m | 170 |  |  |  |
| 69 | 地漏 | De75 | 个 | 240 |  |  |  |
| 70 | 伸缩节 | De75 | 个 | 120 |  |  |  |
| 71 | 伸缩节 | De110 | 个 | 204 |  |  |  |
| 72 | 检查口 | De75 | 个 | 40 |  |  |  |
| 73 | 检查口 | De110 | 个 | 72 |  |  |  |
| 74 | 斜弯头 | De160 | 个 | 86 |  |  |  |
| 75 | 斜弯头 | De110 | 个 | 430 |  |  |  |
| 76 | 斜弯头 | De75 | 个 | 640 |  |  |  |
| 77 | 正三通 | De160×110 | 个 | 6 |  |  |  |
| 78 | 正三通 | De160×75 | 个 | 4 |  |  |  |
| 79 | 正三通 | De160×50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 80 | 正三通 | De110×110 | 个 | 180 |  |  |  |
| 81 | 正三通 | De110×75 | 个 | 10 |  |  |  |
| 82 | 正三通 | De75×50 | 个 | 100 |  |  |  |
| 83 | 正三通 | De75×75 | 个 | 206 |  |  |  |
| 84 | 斜三通 | De160×110 | 个 | 23 |  |  |  |
| 85 | 斜三通 | De110×110 | 个 | 170 |  |  |  |
| 86 | 斜三通 | De75×75 | 个 | 92 |  |  |  |
| 87 | 变径 | De160×110 | 个 | 28 |  |  |  |
| 88 | 变径 | De160×75 | 个 | 1 |  |  |  |
| 89 | 变径 | De110×75 | 个 | 210 |  |  |  |
| 90 | 变径 | De75×50 | 个 | 150 |  |  |  |
| 91 | 直节 | De160 | 个 | 60 |  |  |  |
| 92 | 清扫口 | De110 | 个 | 40 |  |  |  |
| 93 | 清扫口 | De75 | 个 | 2 |  |  |  |
| 94 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用潍坊大正、潍坊双通 |  |  |  |  |  |  |

| B包 卫生洁具投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 使用部位 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 拖布池 |  |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 2 | 铜质洗脸盆下水口 | DN32 |  | 套 | 365 |  |  |  |
| 3 | 洗脸盆 |  |  | 套 | 365 |  |  |  |
| 4 | 洗手盆水嘴 |  |  | 套 | 365 |  |  |  |
| 5 | 连体坐便器 |  |  | 套 | 107 |  |  |  |
| 6 | 瓷蹲式大便器 |  |  | 套 | 129 |  |  |  |
| 7 | 大便器手押阀 | DN25 |  | 套 | 129 |  |  |  |
| 8 | 水嘴(全铜磨光) | DN15 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 9 | 挂斗小便器 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 角阀 | DN15 |  | 个 | 106 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| C包 钢塑复合管投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 使用部门 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 钢塑复合管 | DN80 | 热水管用 | m | 6 |  |  |  |
| 2 | 钢塑复合管 | DN70 | 热水管用 | m | 198 |  |  |  |
| 3 | 钢塑复合管 | DN50 | 热水管用 | m | 264 |  |  |  |
| 4 | 钢塑复合管 | DN40 | 热水管用 | m | 145 |  |  |  |
| 5 | 钢塑复合管 | DN32 | 热水管用 | m | 255 |  |  |  |
| 6 | 钢塑复合管 | DN25 | 热水管用 | m | 236 |  |  |  |
| 7 | 钢塑复合管 | DN20 | 热水管用 | m | 250 |  |  |  |
| 8 | 钢塑复合管 | DN15 | 热水管用 | m | 424 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用潍坊东方钢管有限公司产品、天津友发或天津利达 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D包 无缝钢管投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 使用部门 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | Φ89×4 | 暖 | m | 276 |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | Φ76×4 | 暖 | m | 198 |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | Φ57×3.5 | 暖 | m | 88 |  |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | Φ45×3 | 暖 | m | 18 |  |  |  |
| 5 | 无缝钢管 | Φ38×3 | 暖 | m | 80 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| E包 镀锌钢管投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 使用部门 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 消防用 | m | 396 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | 消防用 | m | 50 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN32 | 采暖用 | m | 132 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN25 | 采暖用 | m | 824 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN20 | 采暖用 | m | 860 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN15 | 采暖用 | m | 2210 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用潍坊东方钢管有限公司产品或天津利达 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F包 暖气片投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 材料名称 | 规格 |  | 使用部位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 钢铝散热器 | 600 |  | 暖 |  | 片 |  | 5281 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水管件投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格 |  | 使用部门 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 铜闸阀 |  |  | DN15 |  | 暖 |  | 个 |  | 1342 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铜闸阀 |  |  | DN20 |  | 暖 |  | 个 |  | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铜闸阀 |  |  | DN25 |  | 暖 |  | 个 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铜闸阀 |  |  | DN32 |  | 暖 |  | 个 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铜闸阀 |  |  | DN40 |  | 暖 |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲洗阀门 |  |  | DN32 |  | 暖 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢伸缩节 |  |  | DN80 |  | 暖 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢伸缩节 |  |  | DN65 |  | 暖 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢伸缩节 |  |  | DN50 |  | 暖 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 自动排气阀 |  |  | DN15 |  | 暖 |  | 个 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 自动排气阀 |  |  | DN20 |  | 暖 |  | 个 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 法兰阀门 |  |  | DN80 |  | 暖 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G包 配电箱桥架投标报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 宿舍楼配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AA1 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 1AL | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 2AL | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 3AL至6AL | 详见图纸 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | MK | 详见图纸 | 套 | 120 |  |  |
| 6 | AP7-1 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 总电位箱 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 卫生间局部等电位箱 | 详见图纸 | 套 | 120 |  |  |
| 9 | 应急照明箱1ALE-6ALE | 详见图纸 | 套 | 6 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 综合楼配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AA1 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | AA2 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | AA3 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | MK` | 详见图纸 | 套 | 6 |  |  |
| 13 | MK | 详见图纸 | 套 | 100 |  |  |
| 14 | ALE1-1 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | ALE2-1至ALE6-1 | 详见图纸 | 套 | 5 |  |  |
| 16 | AP7-DT | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | AP7-1 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | AL1-1 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | AL2-1至AL6-1 | 详见图纸 | 套 | 5 |  |  |
| 20 | 总等电位箱 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 局部等电位箱 | 详见图纸 | 套 | 6 |  |  |
| 22 | 卫生间局部等电位箱 | 详见图纸 | 套 | 106 |  |  |
| 23 | 接线箱：厂家定 | 详见图纸 | 套 | 106 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 24 | 桥架 | 100×50 | m | 380 |  |  |
| 25 | 桥架 | 200×100 | m | 1310 |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 27 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜AA1、AA2、AA3壁厚3mm，其他配电柜壁厚2mm，内部电器元件为正泰品牌。桥架壁厚不小于1.2mm |  |  |  |  |  |

| H包 灯具投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |  |  |  |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 金额（元） |  |  |
| 1 | 防潮吸顶灯 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单管日光灯 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 双管日光灯 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 走廊吸顶灯 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门廊吸顶灯 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 声控开关 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 座灯头 |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 墙座灯口（含紧凑型节能灯） |  |  |  |  | 详见图纸 |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌：三雄极光、西门子、飞利浦、雷士。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关插座投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料名称 |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 双联开关 |  |  | 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单联开关 |  |  | 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 三联开关 |  |  | 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 五孔插座 |  |  | 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 1055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 空调插座 |  |  | 16A 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防水盒 |  |  | 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 单联两控开关 |  |  | 详见图纸 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌：TCL、飞利浦、鸿雁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气扇风扇投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料名称 | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 排气扇 | 详见图纸 |  |  | 套 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 风扇 | 详见图纸 |  |  | 套 |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 风扇开关 | 详见图纸 |  |  | 套 |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风扇采用金龙牌、钻石牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I包 消防设备投标报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 应急照明灯 | 详见图纸 | 支 | 38 |  |  |
| 2 | 疏散指示灯 | 详见图纸 | 个 | 42 |  |  |
| 3 | 安全出口 | 详见图纸 | 个 | 12 |  |  |
| 4 | 无障碍呼叫按钮 | 详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 无障碍报警器 | 详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 室内试验消火栓 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 消防水泵接合器 | 详见图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 详见图纸 | 个 | 48 |  |  |
| 9 | 蝶阀门 DN100 | 详见图纸 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 消防箱 | 详见图纸(不含干粉灭火器、 内含消火栓水龙带等设施） | 套 | 24 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |

| J包 电线电缆投标报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 电缆 | YJV-1KV | m | 252 |  |  |
|  |  | 4×50+1×25 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV22-1KV | m | 108 |  |  |
|  |  | 4×240 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | YJV22-1KV | m | 32 |  |  |
|  |  | 4×120 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | YJV22-1KV | m | 82 |  |  |
|  |  | 4×95 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | YJV22-1KV | m | 48 |  |  |
|  |  | 4×50 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | YJV-1KV | m | 255 |  |  |
|  |  | 3×6 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | YJV-1KV | m | 36 |  |  |
|  |  | 4×25+1×16 |  |  |  |  |
| 8 | 电线 | BV2.5mm2 | m | 35100 |  |  |
| 9 | 电线 | BV4mm2 | m | 30000 |  |  |
| 10 | 电线 | BV10mm2 | m | 12600 |  |  |
| 11 | 电线 | BV16mm2 | m | 9900 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 品牌：鲁能特变、阳谷日辉、阳谷绿灯行 |  |  |  |  |  |