图书馆楼电梯机房工程报价表

| 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加机房部分 | 12墙，水泥砂浆抹灰 | 项 | 1 |  |  |
| 屋面、过梁、钢板、吊钩 | 浇筑屋面、预埋0.3m0.2m过梁，焊接吊钩，承重2.5吨以上 | 项 | 1 |  |  |
| 外墙防水涂料 | 青岛大洋 | m2 | 25 |  |  |
| 西墙通风口改为铝合金门 | 1.80.9m，华建牌 | m2 | 1.62 |  |  |
| 东墙封堵原通风口，并开新通风口 | 新通风口0.30.3m加装排风扇 | 项 | 1 |  |  |
| 机房照明 | 顶灯、开关、布线 | 套 | 1 |  |  |
| 灭火器 | 4kg | 个 | 1 |  |  |
| 屋顶防水 | 宏源SBS，-15℃，3mm | m2 | 12 |  |  |
| 新增机房三方通话设备一套 |  | 套 | 1 |  |  |
| 材料二次搬运 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 垃圾清运 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |

报价人：                  联系电话：

报价单位（盖章）：