山东经贸职业学院部分维修材料采购报价表

A包：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 36w三雄极光 | 支 | 2000 |  |  |
| 2 | 日光灯管 | 18w三雄极光 | 支 | 2000 |  |  |
| 3 | 启辉器 |  | 个 | 4000 |  |  |
| 4 | 护套线 | 1.52铜线鲁能 | 盘 | 10 |  |  |
| 5 | 护套线 | 2.52铜线鲁能 | 盘 | 10 |  |  |
| 6 | 灯泡 | 40w | 个 | 5000 |  |  |
| 7 | 吊扇 | 美的1400mm | 台 | 80 |  |  |
| 8 | 吸顶扇 | 美的，400mm | 台 | 80 |  |  |
| 9 | 风扇开关 | 明装 | 个 | 100 |  |  |
| 10 | 声光控开关 | 暗装 | 个 | 60 |  |  |
| 11 | 声光控灯口 |  | 个 | 200 |  |  |
| 12 | 吊灯口 |  | 个 | 200 |  |  |
| 13 | 光控开关 | 室外 | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 灯管灯脚 | 环形 | 个 | 200 |  |  |
| 15 | 电池 | 5#、7# | 节 | 40 |  |  |
| 16 | 美工刀 | 电工、铁架 | 把 | 10 |  |  |
| 17 | 线卡 | 1.52 | 盒 | 15 |  |  |
| 18 | 线卡 | 2.52 | 盒 | 15 |  |  |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

山东经贸职业学院部分维修材料采购报价表

B包：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管 | 60Cm | 支 | 60 |  |  |
| 2 | 延时阀 | φ25，苏泰 | 个 | 100 |  |  |
| 3 | 水咀 | φ15，兰花 | 个 | 500 |  |  |
| 4 | 水咀 | φ20，兰花 | 个 | 100 |  |  |
| 5 | 下水管 | φ40 | 支 | 200 |  |  |
| 6 | 下水管 | φ50 | 支 | 200 |  |  |
| 7 | 脚踩阀 | φ25，苏泰 | 个 | 50 |  |  |
| 8 | 工具包 | 帆布 | 个 | 6 |  |  |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：