附件1：综合楼、学生宿舍楼弱电工程报价表

综合楼

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱电配线间 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |  | 42u标准交换机机柜 |
|  | 理线架 | 条 | 6 |  |  |  |
|  | 配线架 | 条 | 6 |  |  | 六类，24口 |
|  | 跳线 | 条 | 130 |  |  | 六类 |
|  | 接入交换机 | 台 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
|  | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  | 国内知名品牌 |
|  | 光纤模块 | 个 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
|  | 语音配线架 | 条 | 1 |  |  | 不少于120对 |
| 有线电视 | CATV同轴电缆 | 米 | 800 |  |  | 国标 |
|  | 有线电视分支分配器 | 个 | 59 |  |  |  |
|  | 电视插座及面板 | 套 | 118 |  |  |  |
| 宽带 | 六类双绞线 | 箱 | 20 |  |  | 约5700米 |
|  | 网络信息模及块面板 | 套 | 118 |  |  | 六类 |
| 电话 | 电话线 | 米 | 5700 |  |  | 三类两对 |
|  | 电话模块及面板 | 套 | 118 |  |  | 三类 |
| 人工 | 施工费 | 宗 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本报价表中所列设备、材料及规格数量供参考，具体数量以投标单位查看图纸和勘查现场测算的数量为准。2、本报价表内容投标单位可根据实际情况进行细化，但不能合并项目，填写时不得缺项。

投标单位：                                    投 标 人：

联系电话：                                    投标时间：

学生宿舍楼

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱电配线间 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |  | 42u标准交换机机柜 |
|  | 理线架 | 条 | 6 |  |  |  |
|  | 配线架 | 条 | 6 |  |  | 六类，24口 |
|  | 跳线 | 条 | 130 |  |  | 六类 |
|  | 接入交换机 | 台 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
|  | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  | 国内知名品牌 |
|  | 光纤模块 | 个 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
|  | 语音配线架 | 条 | 1 |  |  | 不少于120对 |
| 有线电视 | CATV同轴电缆 | 米 | 800 |  |  | 国标 |
|  | 有线电视分支分配器 | 个 | 54 |  |  |  |
|  | 电视插座及面板 | 套 | 108 |  |  |  |
| 宽带 | 六类双绞线 | 箱 | 18 |  |  | 约5700米 |
|  | 网络信息模及块面板 | 套 | 108 |  |  | 六类 |
| 电话 | 电话线 | 米 | 5500 |  |  | 三类两对 |
|  | 电话模块及面板 | 套 | 108 |  |  | 三类 |
| 人工 | 施工费 | 宗 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本报价表中所列设备、材料及规格数量供参考，具体数量以投标单位查看图纸和勘查现场测算的数量为准。2、本报价表内容投标单位可根据实际情况进行细化，但不能合并项目，填写时不得缺项。

投标单位：                                    投 标 人：

联系电话：                                    投标时间：