附件3               ３号学生公寓卫生间防水改造工程报价表

| 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元/) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面、墙面 | 拆除 | m2 | 24.74 |  |  | 人工、机械 |
| 垃圾 | 下楼及外运 | 间 | 1 |  |  | 人工、机械 |
| 找平层 | 水泥砂浆 | m2 | 12.22 |  |  | 含工料机 |
| 防水层 | 聚氨酯、三遍1.5mm厚，“宏源” | m2 | 12.22 |  |  | 含工料机 |
| 保护层 | 细石砼、60 mm厚 | m2 | 6.74 |  |  | 含工料机 |
| 地面砖 | “喜居”300mm×300mm一级亚光防滑瓷砖 | m2 | 6.74 |  |  | 含工料机 |
| 内墙砖 | “圣米克”300mm×450mm优等釉面砖 | m2 | 22 |  |  | 含工料机 |
| 蹲便器 | “好亿家” 1304陶瓷蹲便器，640S弯 “ mm×300mm×300mm ，GB/T6952-199 | 套 | 1 |  |  | 含工料机 |
| 防水台 | C20混凝土，贴地面砖 | 个 | 5 |  |  | 含工料机 |
| 暗地漏 | 100mm×100mm，水封高度50 mm | 个 | 1 |  |  | 含工料机 |
| 防水涂料 | “宏源”牌JS环保复合型丙烯酸防水涂料 | m2 | 6.74 |  |  | 人工 |
| 门 | 维修 | 扇 | 2 |  |  | 人工 |
| 暖气片 | 拆除和安装（含维修管道及零部件，冲洗暖气片和支管） | 组 | 1 |  |  | 含工料机 |
| 自来水管道 | 更换，PPR管 | 组 | 1 |  |  | 含工料机 |
| 地漏 | DN50密封式 | 个 | 2 |  |  | 含工料机 |
| 上料 |  | 间 | 1 |  |  | 人工 |
| 竣工清理 | 垃圾外运，所有设施使用正常。 | 间 | 1 |  |  | 人工 |
| 门油漆 | 乳白色醇酸调和漆，两遍，内外两面 | 扇 | 1 |  |  | 工料机 |
| 开关插座 | 拆装 | 个 | 2 |  |  | 人工 |
| 晾衣绳 | 更换8#镀锌铁丝，带可调卡 | 套 | 1 |  |  | 工料 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |

注： 3号公寓楼共227个房间。