附件1：

| 消防设施设备维修更换报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（具体型号） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 安全出口(M-BLZD-1LRORI5WADA) | 个 | 28 |  |  |
| 2 | 双面安全出口（吊式）(M-BLZD-1LRORI5WACK) | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 安全疏散指示左向（嵌墙式）(M-BLZD-1LRORI5WAAL) | 个 | 26 |  |  |
| 4 | 安全疏散指示右向（嵌墙式）(M-BLZD-1LRORI5WAAL) | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 安全疏散指示双向（嵌墙式）(M-BLZD-1LRORI5WAAL) | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 消火栓箱门（800*650） | 个 | 11 |  |  |
| 7 | 65#室内栓（SN65） | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 消防水带(8-65-25) | 条 | 20 |  |  |
| 9 | 消防水枪(QZ3.5/7.5) | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 双头应急照明(M-ZFZD-E500 092) | 个 | 143 |  |  |
| 11 | 4kg干粉灭火器（增加） (MFZ/ABC4) | 具 | 71 |  |  |
| 12 | 4kg干粉灭火器测压、更换干粉 | 具 | 31 |  |  |
| 13 | 8kg干粉灭火器测压、更换干粉 | 具 | 30 |  |  |
| 14 | 灭火器箱固定维修 | 批 | 1 |  |  |
| 总合计 | （ 大写： ） |  |  |  |  |

单位名称：               联系人：              联系电话：