部分维修材料采购投标报价表A包

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖气片 | 铸铁，9kg/片， 小60型，14片/组，“昌邑围子” | 组 | 20 |  |  |
| 2 | 暖气片 | 钢铝，6片 | 组 | 10 |  |  |
| 3 | 暖气片 | 钢铝，10片 | 组 | 10 |  |  |
| 4 | 闸阀 | 铜质，DN25，“百洁” | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 闸阀 | 铜质，DN20，“百洁” | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 闸阀 | 铜质，DN15，“百洁” | 个 | 60 |  |  |
| 7 | 小跑风 | 铜质，厚壁，1.5mm | 个 | 400 |  |  |
| 8 | 铅油 |  | Kg | 5 |  |  |
| 9 | 麻丝 |  | Kg | 5 |  |  |
| 10 | 丝堵 | 左丝带跑风堵头，铸铁暖气片用，“唐山” | 个 | 50 |  |  |
| 11 | 丝堵 | 右丝带跑风堵头，铸铁暖气片用，“唐山” | 个 | 50 |  |  |
| 12 | 堵头垫子 |  | 个 | 200 |  |  |
| 13 | 自动排气阀 | 4’，DN15，“雅佩” | 个 | 100 |  |  |
| 14 | 自动排气阀 | 6’，DN20，“雅佩” | 个 | 100 |  |  |
| 15 | 速节 | DN50，“唐山” | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 速节 | DN40，“唐山” | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 速节 | DN32，“唐山” | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 速节 | DN25，“唐山” | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 速节 | DN20，“唐山” | 个 | 30 |  |  |
| 20 | 速节 | DN15，“唐山” | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 延时阀 | DN25，“苏泰” | 个 | 200 |  |  |
| 22 | 脚踏阀 | DN25加长，“苏泰” | 个 | 100 |  |  |
| 23 | 脚踏阀 | DN25，“苏泰” | 个 | 50 |  |  |
| 24 | 水龙头 | DN20 | 个 | 100 |  |  |
| 25 | 水龙头 | DN15 | 个 | 500 |  |  |
| 26 | 黄油 |  | 袋 | 5 |  |  |
| 27 | 机油 |  | Kg | 20 |  |  |
| 28 | 喷灯 |  | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 活节 | DN20，“唐山” | 个 | 50 |  |  |
| 30 | 活节 | DN15，“唐山” | 个 | 50 |  |  |
| 31 | PPR全塑管 | DN25，“伟星” | 米 | 200 |  |  |
| 32 | PPR双活节阀门 | DN32，“雅佩” | 个 | 100 |  |  |
| 33 | PPR双活节阀门 | DN25，“雅佩” | 个 | 100 |  |  |
| 34 | 锁闭阀 | DN25，“雅佩” | 个 | 10 |  |  |
| 35 | 锁闭阀 | DN20，“雅佩” | 个 | 20 |  |  |
| 36 | PPR外丝活节 | DN25，“伟星” | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 下水管 | 全塑，DN50 | 根 | 300 |  |  |
| 38 | 下水管 | 全塑，DN40 | 根 | 300 |  |  |
| 39 | 活节垫子 | DN20 | 个 | 500 |  |  |
| 40 | 活节垫子 | DN15 | 个 | 500 |  |  |
| 41 | 对丝 | DN20，“唐山” | 个 | 200 |  |  |
| 42 | 对丝 | DN15，“唐山” | 个 | 200 |  |  |
| 合计 | 元，金额大写： |  |  |  |  |  |

报价单位（单位公章）：

联系人：

联系电话：