购置部分维修材料采购投标报价表B包

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扇 | 400mm，“美的” | 台 | 100 |  |  |
| 2 | 吊扇 | 1400mm，“美的” | 台 | 100 |  |  |
| 3 | 墙壁开关 | 单开，“西蒙” | 个 | 100 |  |  |
| 4 | 墙壁开关 | 双开，“西蒙” | 个 | 50 |  |  |
| 5 | 断路器 | 2P， 16A，“正泰” | 个 | 30 |  |  |
| 6 | 断路器 | 2P， 25A，“正泰” | 个 | 30 |  |  |
| 7 | 断路器 | 2P， 32A，“正泰” | 个 | 30 |  |  |
| 8 | 断路器 | 2P， 40A，“正泰” | 个 | 20 |  |  |
| 9 | 断路器 | 3P ，32A，“正泰” | 个 | 30 |  |  |
| 10 | 断路器 | 3P ，40A，“正泰” | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 手电筒 | T6变焦，LED灯珠 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 绝缘拉杆 | 35KV，硬4节不弯 | 节 | 4 |  |  |
| 13 | 人字梯 | 2.6m | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 金卤灯灯泡 | 150w，“亚明” | 个 | 20 |  |  |
| 15 | 金卤灯灯泡 | 400w，“亚明” | 个 | 50 |  |  |
| 16 | 金卤灯灯泡 | 1000w，“亚明” | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 金卤灯镇流器 | 150w，“亚明” | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 金卤灯镇流器 | 400w，“亚明” | 个 | 20 |  |  |
| 19 | 金卤灯镇流器 | 1000w，“亚明” | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 金卤灯触发器 | 铝芯，150w，“顶美” | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 金卤灯触发器 | 铝芯，400w，“顶美” | 个 | 60 |  |  |
| 22 | 金卤灯触发器 | 铝芯，1000w，“顶美” | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 五孔插座 | 10A，“正泰” | 个 | 100 |  |  |
| 合计 | 元，金额大写： |  |  |  |  |  |

报价单位（单位公章）：

联系人：

联系电话：