学院餐厅部分维修项目报价表

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一餐厅东墙排烟机 | 线路更换（含拆除原有线路） | 米 | 75 |  |  | 高空作业 |
| 2 | 一餐厅一楼西南房间 | 线路固定（含表箱拆除更换开关、分线盒盖板 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 3 | 一餐厅一楼西北 | 线路套管、固定弱电线路 | 米 | 29 |  |  | 工料机 |
| 4 | 一餐厅二楼消毒柜、蒸车 | 插座固定、加配电箱、拆除原有线路并更换断路器 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 5 | 一餐厅凉菜间 | 冰箱插座维修、加盖板、拆除原线管5米 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 6 | 一餐厅二楼西南电线 | 接头裸露、拆除原破损套管 | 米 | 6 |  |  | 工料机 |
| 7 | 一餐厅二楼空调开关 | 固定配电箱 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 8 | 一餐厅二楼东走廊灯管、面点间蒸车线路 | 更换灯管、蒸车线路整理(高空作业) | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 9 | 一餐厅 小灶间水龙头 | 更换 | 套 | 3 |  |  | 工料机 |
| 10 | 一餐厅馒头机线路 | 更换BV-4mm2防水电缆 | 米 | 3 |  |  | 工料机 |
| 11 | 一餐厅学生灶厨房吹风机线路、面案间两个线路接口 | 吹风机线路固定、两个线路接口封堵、更换BV-2.5mm2铜线 | 米 | 8 |  |  | 工料机 |
| 12 | 一餐厅一楼北面东西两头配电箱 | 更换维修（1.5mm钢板定制加工安装） | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 13 | 一餐厅一楼洗刷间蒸车电线、电表箱 | 电线固定、电表箱更换配锁、加装BV-6mm2电缆线套管 | 米 | 5 |  |  | 工料机 |
| 14 | 一餐厅办公室线路、缺口 | 线路维修、缺口封堵 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 15 | 一餐厅更衣室门口线口 | 封堵分线盒盖 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 16 | 一餐厅一楼北面东侧下水管 | 更换直径160铸铁管 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 17 | 一餐厅卖学生餐地方的窗户损坏、门拉不动 | 更换门框、更换窗玻璃及加装插销 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 18 | 一餐厅面点间电饼铛线路 | 线路接头裸露做防水处理 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 19 | 一餐厅毛菜库插座、电表箱 | 拆除原线路后安装新线5米，插座、电表箱维修更换 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 20 | 一餐厅宿舍、二楼保温车电线 | 宿舍安装插排、线路整理；保温车重新布线15米 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 21 | 一餐厅二楼卡机线、电源线 | 固定套管 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 22 | 一餐厅205空调 | 空调维修、鼠洞封堵 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 23 | 一餐厅二楼餐厅北面东侧电表箱 | 更换 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 24 | 一餐厅二楼洗刷间电表箱、线路 | 更换电表箱、BV-2.5mm2线路固定 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 25 | 一餐厅二楼餐厅灯 | 更换（高空作业） | 项 | 5 |  |  | 工料机 |
| 26 | 一餐厅二楼餐厅门口顶灯 | 更换（高空作业） | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 27 | 三餐厅两个蒸车电线 | 更换BV-4mm2电线 | 米 | 20 |  |  | 工料机 |
| 28 | 三餐厅厨房顶灯 | 线路维修BV-2.5mm2电线 | 米 | 17 |  |  | 工料机 |
| 29 | 三餐厅卡机插座 | 拆除原插座、线路整理 | 项 | 4 |  |  | 工料机 |
| 30 | 三餐厅燃气灶软管 | 更换 | 米 | 9 |  |  | 工料机 |
| 31 | 三餐厅大厨房配电箱线路 | 线路维修、梳理 | 米 | 24 |  |  | 工料机 |
| 32 | 三餐厅大厨房配电箱更换 | 更换配电箱 | 个 | 3 |  |  | 工料机 |
| 33 | 三餐厅蒸车间线路 | 排查整理、拆除原线路 | 米 | 6.5 |  |  | 工料机 |
| 34 | 三餐厅大厨房和面机、压面机电缆 | 电缆固定 | 米 | 15 |  |  | 工料机 |
| 35 | 三餐厅大厨房售饭间卡机插座、电线 | 线路 | 米 | 7 |  |  | 工料机 |
| 36 | 三餐厅大厨房售饭间卡机插座、电线 | 加配电箱 | 个 | 1 |  |  | 工料机 |
| 37 | 三餐厅大厨房售饭间灯管 | 连接线固定 | 米 | 6.5 |  |  | 工料机 |
| 38 | 三餐厅大厨房学生更衣间配电盒 | 拆除原盖、配电箱铁盖定制 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 39 | 三餐厅大厅保洁间 | 拆除原盖、配电箱铁盖定制 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 40 | 三餐厅大厅东侧南墙 | 拆除原盖、配电箱铁盖定制 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 41 | 三餐厅大厅洗手处 | 水管固定 | 米 | 3 |  |  | 工料机 |
| 42 | 三餐厅西侧外面电缆、烟道 | 闸箱电缆整理维修、烟道油污清理 | 项 | 2 |  |  | 工料机 |
| 43 | 三餐厅后走廊防盗门 | 更换 | 平米 | 7.5 |  |  | 工料机 |
| 44 | 三餐厅大厨房水龙头 | 更换 | 个 | 3 |  |  | 工料机 |
| 45 | 三餐厅东侧大门 | 拆除原地簧、安装GTM地簧 | 项 | 1 |  |  | 工料机 |
| 46 | 小灶间和学生间 | 安装排气扇 | 台 | 2 |  |  | 工料机 |
| 47 | 学生间小灶间 | 拆除原窗户安装玻璃（高度7米，高空作业） | 片 | 2 |  |  | 工料机 |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：