防盗窗及防火门安装工程报价表

| 项目 | 规格要求 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价（元/㎡） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防盗窗 | 不锈钢材料采用304(0Cr18Ni9)型材，产品质量达到GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》标准。 边框方管尺寸为：25×25mm，壁厚1mm。圆管尺寸为：Ф20mm，壁厚1mm。 | 燃气锅炉房 | ㎡ | 36.30 |  |  |
| 防火门 | 钢质防火门,顶部预留玻璃窗 | 燃气锅炉房 | ㎡ | 5.32 |  |  |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）

联系人：                     联系电话：