高层楼电梯安装应急停靠装置报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯应急停靠装置（含安装） | 型号：DL1-EPD490T07 技术参数： 尺寸：（L*W*H）760*200*460MM 输入电压三相：380V±10%，频率50Hz±2% 输出电压三相：380V±10%，频率50Hz±2%， 最大电流：10A 配装电梯功率：2KW~50KW 速度：0.6m/s~6.0m/s 蓄电池组：48V/7Ah，48V/12Ah，48V/24Ah，48V/38Ah | 台 | 6 |  |  |
| 合计 | 元，大写： |  |  |  |  |  |