**山东经贸职业学院餐厅排烟设备清洗项目询价公告**

**一、项目预算情况：**

山东经贸职业学院餐厅排烟设备清洗项目，共涉及1、2、3餐厅的排烟设备和其他部分项目的清洗，预算2.5万元。

**二、采购需求**

（一）学院三个餐厅内的排烟设备及部分电扇、烟罩和墙面的清洗，共清洗两次，寒假清洗室内部分，暑假全部清洗，详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 地点 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 |
| **1** | **一****餐****厅** | 一餐厅烟罩（带防火篦子） | 清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污 | 28米 |
| **2** | 一餐厅烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污 | 36米 |
| **3** | 一餐厅风机（带外墙上的油渍） | 风机叶轮达到表面85％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污 | 3台 |
| **4** | **二****餐****厅** | 烟罩（带防火篦子） | 与一餐厅相同。 | 44米 |
| **5** | 烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 82米 |
| **6** | 柜式风机 | 4台 |
| **7** | **三****餐****厅** | 烟罩（带防火篦子） | 与一餐厅相同。 | 8米 |
| **8** | 烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 21米 |
| **9** | 柜式风机 | 1台 |
| **10** | **一****餐****厅** | 一、二楼风扇 | 表面99%的污物去除。 | 26个 |
| **11** | 一楼灯架 | 24个 |
|  | 厨房墙面(包括纱网、顶棚) | 760㎡ |
| **12** | 一楼消毒间玻璃、顶棚 | 顶棚30㎡ |
| **13** | **三****餐****厅** | 厨房、面案间顶棚（PVC板） | 表面99%的污物去除。 | 80㎡ |
| **14** | 后走廊墙面、顶 | 500㎡ |
| **15** | 后走廊窗 （每个1.25m\*0.8m）、排气扇全部 | 11个 |
| **16** | 电风扇 | 36个 |
| **17** |  |  |
| **18** | 大厨房与售饭间玻璃隔断清洗 | 表面99%的污物去除。 | 13㎡ |
| **19** |  | 大厨房墙面顶部以下1米， | 表面99%的污物去除。 | 35㎡ |

（二）清洗要求：

1、烟罩烟道清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；

2、灶台表面免费清洁，做到表面无油污，光亮整洁（灶台免费清洗）；

3、风机叶轮达到表面85％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；

4、外部烟道清除表面85％以上的油污。

5、墙面、顶棚、风扇、灯罩等清洗达到表面99%的污物去除。

（三）商务要求：

1、完成日期：暑假工程，寒假工程在假期内完成。

2、验收标准：按照服务要求进行验收，烟道内部要求施工单位拍照验收。

3、付款方式：工程竣工，验收合格后付清全款，验收不合格不付款，寒假工程完成付合同金额百分之五十，暑假工程完成付余款。

 4、供应商自行联系踏勘现场，联系电话：0536-2600078。

（四）其他要求

1、清洗过程中的安全问题

清洗过程中，施工单位保证安全，施工单位需检查架子、烟道等安全情况，确保清洗过程中的人身安全，若发生意外事故，由施工单位全部负责。

2、清洗过程中设备、管道损坏及现场清理问题

施工单位在施工过程中保护好设施设备，清洗完毕管道等恢复原样，并且不能影响使用，若有损坏，施工单位负责修复、更换或进行赔偿；施工结束，施工单位必须把施工现场清理干净，负责垃圾等外运工作。

**三、报价文件的制作：**

报价应文件应包括：

1.报价一览表（放在报价文件第一页）；

2.报价明细表；

3.具有统一社会信用代码的营业执照副本、基本账户银行开户许可证；

4.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

6.供应商认为需要提交的其它资料。

**四、评审办法**

在满足询价要求的前提下，低价成交，报价不得超过预算控制价。

**五、时间安排**

请供应商于 2021年12月31日下午17:00前将报名信息及报价材料原件扫描件发送邮箱至2829157421@qq.com，邮件标题写明项目名称。

**六、联系方式**

报名电话：0536-2600159  王老师

报名邮箱：2829157421@qq.com （报名需注明报名项目、单位名称、联系人姓名及电话）

联系地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号山东经贸职业学院