**山东经贸职业学院4#、5#楼实训室线路改造项目**

**竞争性谈判文件**

山东经贸职业学院4#、5#楼实训室线路改造项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合条件的供应商参加，现就有关事项说明如下：

**一、项目基本信息：**

项目名称：山东经贸职业学院4#、5#楼实训室线路改造项目

项目编号：2023ZB-005

采购方式：竞争性谈判

预算金额：4.35万元

采购需求：详见本采购文件第三部分。

**二、供应商的资格要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.通过信用中国、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.本项目不接受联合体投标。

**三、采购需求**

**1.项目概况**

学院拟对4#109/111（艺术实训室1）、4#113/115（艺术实训室2）、4#110/112（艺术实训室3）、5#109（云计算实训室）室内设备进行布局调整和线路改造，具体项目见下表1-4：

表1：4#109/111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 不锈钢梯型槽 | Φ18CM | 25 | 米 |
| 2 | 插排 | 线长1.8米、8孔（国内一线品牌） | 10 | 个 |
| 3 | 网线 | 超六类网线 | 3 | 箱 |
| 4 | 电源线 | 4平方铜线（国标） | 3 | 盘 |
| 5 | 辅材 | 水晶头、膨胀丝、胶带等辅材 | 1 | 宗 |
| 6 | 线路整理费 |  | 1 | 项 |

表2：4#113/115

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 不锈钢梯型槽 | Φ18CM | 25 | 米 |
| 2 | 插排 | 线长1.8米、8孔（国内一线品牌） | 10 | 个 |
| 3 | 网线 | 超六类网线 | 3 | 箱 |
| 4 | 电源线 | 4平方铜线（国标） | 3 | 盘 |
| 5 | 辅材 | 水晶头、膨胀丝、胶带等辅材 | 1 | 宗 |
| 6 | 线路整理费 |  | 1 | 项 |

表3：4#110/112

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 不锈钢梯型槽 | Φ18CM | 20 | 米 |
| 2 | 插排 | 线长1.8米、8孔（国内一线品牌） | 10 | 个 |
| 3 | 网线 | 超六类网线 | 3 | 箱 |
| 4 | 电源线 | 4平方铜线（国标） | 3 | 盘 |
| 5 | 辅材 | 水晶头、膨胀丝、胶带等辅材 | 1 | 宗 |
| 6 | 线路整理费 |  | 1 | 项 |

表4：5#109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 不锈钢梯型槽 | Φ18CM | 10 | 米 |
| 2 | 不锈钢梯型槽 | Φ10CM | 30 | 米 |
| 3 | 插排 | 线长1.8米、8孔（国内一线品牌） | 20 | 个 |
| 4 | 网线 | 超六类网线 | 6 | 箱 |
| 5 | 电源线 | 4平方铜线（国标） | 5 | 盘 |
| 6 | 辅材 | 水晶头、膨胀丝、胶带等辅材 | 1 | 宗 |
| 7 | 拆装费 | 屏风桌拆装挪移整理 | 1 | 宗 |
| 8 | 线路整理费 |  | 1 | 项 |

**2.完成时间：**自合同签订之日起，根据学院教学安排累计15日内完成所有工作。

**3.付款方式：**项目完成并验收合格后一次性付清合同款项。

**4.技术要求**

（1）施工现场需做无尘保护；

（2）进场材料需采购方经验收合格后方可施工；未经验收施工造成的损失由施工方负责；

（3）施工过程中要保护好场地内的其他教学仪器设备，如有损坏由施工方照价赔偿；

（4）施工过程中不得影响学院的正常教学秩序；

（5）所用材料必须符合采购方所需要求；

（6）原机房内的旧线材归学院所有；

（7）施工完成，机房调试需符合学院要求；

（8）施工方施工结束后要清洁现场。

**5.有关说明：**

（1）本项目为交钥匙工程，供应商必须完成本项目要求的所有相关工作，达到相关规范要求。报价若有遗漏，视为包含在总价中，总价即为交付使用的价格。

（2）总报价应包括但不限于提供所有需要的材料成本、设备、人员、物力、通讯、交通、保险、税费、风险、相关手续费、管理、技术服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所涉及到的所有服务内容全部的费用。报价若有遗漏，视为包含在总报价内。

（3）本谈判文件中所提出的为最基本的服务要求，供应商在完成本项目时，除须满足本文件中所提的各项要求外，应同时满足国家最新规范和标准的各项要求。

（4）质量及验收：按国标、部标或行业标准要求服务、验收，符合国家、山东省、潍坊市等现行法律、法规、政策性、规范性文件等相关规定及标准。

（5）采购人统一组织供应商对现场进行勘察。**勘察时间：2023年3 月 23日上午9:00**。供应商对现场考察视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与谈判有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。**不勘察现场的供应商取消谈判资格。**

**（6）供应商如对本项目有任何疑问，请于2023年3月23日下午17:00之前以书面形式提出，加盖单位公章后将扫描件发送至报名邮箱，采购人将统一进行回复。**

**（7）本项目采购预算为人民币4.35万元，供应商报价超过采购预算金额的将按无效报价处理。**

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（9）本项目为资格后审，请严格**按照本谈判文件附件格式6资格证明文件要求的所有证件，须在响应文件递交截止时间前递交，漏项或者提交的资料不合格的视为资格审查不通过，将按无效报价处理。**

（10）谈判保证金：无。

（11）履约保证金：无。

**四、评审办法**

本次谈判采用二轮报价（最后报价），供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，最后（第二轮）报价将在采购现场报价，供应商的最后报价一旦成交，则组成总价的各单项报价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最后报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

在谈判过程中，供应商递交的澄清文件或最后报价文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

若两家及以上供应商最后报价（有效评审值）相同且为最低报价时，由谈判小组根据其响应文件各项内容综合考虑进行投票，得票较多的最低报价的供应商为成交供应商。

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、采购合同、相关服务、质量保证、与采购人配合等内容。

**五、采购议程安排：**

1.报名

（1）时间：2023年3月20日至2023年3月22日，上午8:00至下午17：00（北京时间）。

（2）报名方式：供应商将单位名称、项目联系人、联系电话、邮箱、有效的营业执照扫描件发送至2829157421@qq.com（邮件名称命名为：**山东经贸职业学院4#、5#楼实训室线路改造项目**-“供应商单位名称”）。注：本项目为资格后审，资料接收不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以资格后审为准。

2.响应文件提交

截止时间：2023年3月28日上午9:00（北京时间）。

地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

3.开启

开启时间：2023年3月28日上午9:00（北京时间）。

开启地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

4.公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、联系方式

采购人名称：山东经贸职业学院

地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号

联系电话：0536-2600159 王老师

**响应文件格式**

**山东经贸职业学院4#、5#楼实训室线路改造项目**

**响应文件**

**（正本/副本）**

项目编号：

供应商： （公章）

法定代表人或其授权代表： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**1、报价函**

（采购人名称）：

1. 根据已收到的 的竞争性谈判文件，参照《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，我单位经研究上述项目竞争性谈判文件的谈判须知、合同条件、和其他有关文件后，我单位承诺如果我方成交将保证按时保质保量完成采购任务。
2. 我方愿以以下报价承包上述项目内容；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标包 | 报价 | 工期 |
| A | 元 | 签订合同后 个日历日内完成。 |

3.我方同意所递交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如我方成交，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

**5.本项目总服务费不超过4.35万元。**

供应商（公章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

日期： 年 月 日

**2、供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 | | | |  | |
| 账号 |  |  | 技 工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 其他单位与我方单位负责人为同一人的企业 或与我方存在直接控股、管理关系的企业 | 如没有填写“无” | | | | | | | | |

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**3、拟投入本项目人员汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 专业学历 | 性别 | 年龄 | 专业工作年限 | 在本项目中拟承担的工作 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：可随此表附上拟投入本项目人员毕业证、职称证书、注册执业资格证书等证明资料扫描件加盖公章。**

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**4、服务响应表**

供应商名称（公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：

1、供应商应根据采购文件的服务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应服务要求，谈判小组有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离服务要求，并标明偏离情况；

3、采购文件服务内容未做要求的，不视为正偏离。

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**5、项目负责人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、一般情况 | | | | | | | | | |
| 姓 名 | |  | | 年 龄 | |  | 学 历 | |  |
| 毕业学校 | |  | | 专 业 | |  | 职 务 | |  |
| 职 称 | |  | | 拟任何职 | |  | 参加工作  时间 | |  |
| 2、个人简历 | | | | | | | | | |
| 时 间 | | 专业工作经历 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| 3、近年负责类似项目业绩情况 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 该项目中任何职 | | 时间 | | 合同内容 | 规模 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |

**注：可随此表附上负责人相关证书复印件。**

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**6、****按照“供应商资质资格要求”规定提交的相关证明材料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 备注 |
| **1** | **营业执照** |  |  |
| **2** | **法定代表人资格证明书** |  |  |
| **3** | **法定代表人授权委托书** |  |  |
| **4** | **符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书** |  |  |
| **5** | **信用承诺书** |  |  |
|  | **......** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：后附相关扫描件或声明，表中2-5项格式详见本表后附件1-4。**

**附件1：**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： (盖公章)

日期： 　 年 　 月 　 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（国徽面） | 法定代表人身份证（人像面） |

**附件2：**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名） 为我公司签署本项目的响应文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应 文件的内容及依据成交结果所签署的合同。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号： 职务：

供应商： (盖公章)

法定代表人： (签字或盖章)

授权委托日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（国徽面） | 委托代理人身份证（人像面） |

**附件3：**

**符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书**

 （采购人名称） ：

根据 项目（项目编号： ）采购文件的要求， 我方在参与投标前已详细阅读并根据要求作出以下承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日**附件4：**

**信用承诺书**

我单位 （单位名称） 响应 （项目名称） 项目采购文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

截至谈判截止时间，我单位未被“信用中国” 网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被限制参加政府采购活动。

磋商截止时间前3年内在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、被列入政府采购黑名单等行政处罚）。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受相关部门公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

供应商： （公章）

日 期： 年 月 日

**7、技术、服务部分要求的其他资料**

（1）对本项目服务总体要求的理解；

（2）服务方案；

（3）服务说明；

（4）采购文件要求；

（5）证明服务的合格性和符合采购文件规定的技术资料；

（6）供应商需要补充的其他文件和说明。

注：以上文件格式由供应商自拟。